## 2014
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2014 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 132.1739 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 133.2347 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 126.971 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 137.6545 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 124.9408 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 137.8397 | - | -
7 | Аргаяшская ТЭЦ | - | - | 153.5078 | - | -

## 2015
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2015 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 147.8293 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 164.5919 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 139.9078 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 170.3534 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 152.2667 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 172.7536 | - | -
7 | Аргаяшская ТЭЦ | - | - | 171.7863 | - | -

## 2016
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2016 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 146.677 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 164.2802 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 138.6215 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 171.6103 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 156.1737 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 162.296 | - | -
7 | Аргаяшская ТЭЦ | - | - | 172.8349 | - | -

## 2017
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2017 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 141.2672 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 165.6976 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 138.9296 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 172.7928 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 157.6979 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 122.091 | - | -
7 | Аргаяшская ТЭЦ | - | - | 173.1395 | - | -

## 2018
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2018 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 168.0233 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 164.0636 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 164.8495 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 171.2342 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 162.9981 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 153.5109 | - | -
7 | Аргаяшская ТЭЦ | - | - | 171.8081 | - | -

## 2019
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2019 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 168.9198 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 164.5528 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 168.2758 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 173.3578 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 163.6272 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 163.6762 | - | -
7 | Аргаяшская ТЭЦ | - | - | 174.689 | - | -

## 2020
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2020 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 169.594 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 164.6882 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 168.7769 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 172.8099 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 164.9565 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 164.1452 | - | -
7 | Аргаяшская ТЭЦ | - | - | 174.9927 | - | -

## 2021
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2021 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 168.0378 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 163.4102 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 169.8305 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 170.8861 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 164.8417 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 158.706 | - | -

## 2022
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2022 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | - | 168.7643 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | - | 164.0093 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | - | 168.9974 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | - | 170.818 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | - | 165.3445 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | - | 157.9445 | - | -

## 2023
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | 0 | 169.054 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | 0 | 163.4815 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | 0 | 170.1974 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | 0 | 170.0797 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | 0.00088984 | 165.5521 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | 0 | 158.6927 | - | -

## 2024
Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
за 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | - | 0 | 168.4137 | - | -
2 | Тюменская ТЭЦ-2 | - | 0 | 164.8182 | - | -
3 | Челябинская ТЭЦ-1 | - | 0 | 165.8649 | - | -
4 | Челябинская ТЭЦ-2 | - | 0 | 170.1932 | - | -
5 | Челябинская ТЭЦ-3 | - | 0 | 165.4539 | - | -
6 | Челябинская ТЭЦ-4 | - | 0 | 159.1697 | - | -